# MediBoxLesion – Güvenlik Notları

1. Giriş

Bu doküman, MediBoxLesion sistemi üzerinde uygulanan temel güvenlik önlemlerini ve güvenlik değerlendirmelerini içermektedir.

2. Veri Güvenliği

Sistem içerisinde kullanılan medikal görüntüler lokal ortamda saklanmaktadır.

Aşağıdaki önlemler uygulanmıştır:

- harici ağ erişimi bulunmamaktadır,

- kullanıcı verileri uzak sunuculara gönderilmemektedir,

- inference işlemleri lokal ortamda gerçekleştirilmektedir,

- prediction dosyaları sadece lokal sistem üzerinde tutulmaktadır.

3. Path Güvenliği

Hardcoded path problemlerini önlemek amacıyla:

Path(__file__).resolve().parent.parent

kullanılmıştır.

Bu yaklaşım taşınabilirlik, güvenli dosya erişimi, farklı sistemlerde çalışabilirlik sağlamaktadır.

4. Hata Yönetimi

Aşağıdaki durumlar için exception handling uygulanmıştır:

- eksik görüntü dosyası

- eksik prediction dosyası

- invalid ROI sınırları

- yanlış dosya yolları

- yükleme hataları

5. Bellek Güvenliği

Memory leak oluşumunu önlemek amacıyla:

plt.close(fig) gc.collect()

kullanılmıştır. Bu mekanizmalar sayesinde RAM kullanım stabilitesi artırılmış, gereksiz memory allocation azaltılmış, uzun süreli kullanım stabil hale getirilmiştir.

6. Cache Güvenliği

Streamlit cache sistemleri kontrollü şekilde uygulanmıştır:

cache_data cache_resource

Bu sayede gereksiz disk erişimleri azaltılmış, repeated loading maliyetleri düşürülmüş, sistem performansı artırılmıştır.

7. Kullanıcı Arayüzü Güvenliği

Kullanıcı arayüzünde: kontrollü case selection, slider limitleri, güvenli visualization pipeline

uygulanmıştır.

8. Sonuç

Sistem klinik kullanıma yönelik nihai bir ürün değildir. Ancak güvenli local inference, kontrollü dosya erişimi, stabil memory yönetimi, güvenli visualization pipeline başarıyla uygulanmıştır.